## Surface Plant Calcs
| Turbine |  |  | Compressor | [7 empty] | Turbine Power |  | Assumed Inlet Temp: |  | 200 | (F) |  |  | Turbine Power |  | Assumed Inlet Temp: |  | 300 |  |  | Compressor Power |  | Assumed Inlet Temp: |  | 50 | (F)
(psi) | P_4 | 2209.7578 |  | P_2 | 500 |  |  | kJ/kg-K | kJ/kg-K |  |  | Outlet Pressure (PSI) |  |  |  | 366.4833 | (K) |  |  | Outlet Pressure (PSI) |  |  |  | 422.0389 |  |  | Outlet Pressure (PSI) |  |  |  | 283.15 | (K)
(psi) | P_5 | 500 |  | P_3 | 3138.4676 |  |  | Cp | Cv |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
(MPa) | P_4 | 15.2357 |  | P_2 | 3.4474 |  | Nitrogen | 1.2 | 0.78 | Outlet Pressure (psi) | 100 | 70.3254 | 76.7034 |  |  |  |  | Outlet Pressure (psi) | 100 | 84.5892 | 93.6701 | 98.8924 | 102.3191 | 104.7139 | Inlet Pressure (psi) | 100 | 132.4743 | 163.4273 |  |  |  |  | 100 | 132.4743 | 163.4273
(MPa) | P_5 | 3.4474 |  | P_3 | 21.639 |  | Methane | 2.8 | 1.95 |  | 200 | 53.0752 | 61.5592 | 66.1468 | 68.9928 | 70.8897 |  |  | 200 | 63.6581 | 75.0906 | 81.9373 | 86.5354 | 89.8815 |  | 200 | 84.4615 | 111.1809 | 131.8047 | 148.8902 | 163.6458 |  | 200 | 84.4615 | 111.1809 | 131.8047 | 148.8902 | 163.6458
| TPR |  |  | CPR | 6.2769 | [5 empty] | 300 | 41.5673 | 51.5051 | 57.1132 | 60.6639 | 63.1442 |  |  | 300 | 49.7445 | 62.7072 | 70.6247 | 76.041 | 80.0435 |  | 300 | 59.3994 | 83.6238 | 102.4086 | 118.0325 | 131.5737 |  | 300 | 59.3994 | 83.6238 | 102.4086 | 118.0325 | 131.5737
(F) | T_4 | 368.1439 |  | T_2 | 50 | [5 empty] | 400 | 32.6976 | 43.7481 | 50.144 | 54.2995 | 57.2641 |  |  | 400 | 39.0576 | 53.1727 | 61.9038 | 67.9459 | 72.453 |  | 400 | 43.033 | 65.461 | 82.9174 | 97.4843 | 110.1471 |  | 400 | 43.033 | 65.461 | 82.9174 | 97.4843 | 110.1471
(K) | T_4 | 459.8966 |  | T_2 | 283.15 | [5 empty] | 500 | 25.3852 | 37.3452 | 44.389 | 49.0442 | 52.4101 |  |  | 500 | 30.2747 | 45.3204 | 54.7127 | 61.2659 | 66.1866 |  | 500 | 31.1991 | 52.2088 | 68.6135 | 82.3428 | 94.3094 |  | 500 | 31.1991 | 52.2088 | 68.6135 | 82.3428 | 94.3094
(F) | T_5 | 368.1439 |  | T_3 | 50
(K) | T_5 | 459.8966 |  | T_3 | 283.15
kJ/kg-K | Cp | 1.2 |  | Cp | 1.2
kJ/kg-K | Cv | 0.78 |  | Cv | 0.78
- | gam | 1.5385 |  | gam | 1.2 | [5 empty] | Turbine Outlet Temperature |  |  | Assumed Inlet Temp: |  | 200 | (F) |  | Turbine Outlet Temperature |  |  | Assumed Inlet Temp: |  | 300 | Compressor Outlet Temperature |  |  |  | Assumed Inlet Temp: |  | 50 | (F)
- | (gam-1)/gam | 0.35 |  | (gam-1)/gam | 1.2 | [6 empty] | Outlet Pressure (PSI) |  |  |  | 366.4833 | (K) |  |  | Outlet Pressure (PSI) |  |  |  | 422.0389 |  |  | Outlet Pressure (PSI) |  |  |  | 283.15 | (K)
- | eff_t | 0.85 |  | eff_c | 0.85 | [6 empty] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
kJ/kg | ht4 |  | 1193.1042 | ht2 |  | 800.7662 |  |  |  | Outlet Pressure (psi) | 100 | -44.3795 | -82.7817 |  |  |  |  | Outlet Pressure (psi) | 100 | 35.6645 | -5.7113 | -34.3299 | -56.1862 | -73.4983 | Inlet Pressure (psi) | 100 | 424.3546 | 499.0433
kJ/kg | ht5 | 958.8279 |  | ht3 | 624.5531 | [5 empty] | 200 | 16.6926 | -26.6057 | -56.6473 | -79.4303 | -95.4185 |  |  | 200 | 104.2018 | 57.7696 | 25.4657 | 0.92996 | -18.5959 |  | 200 | 306.0154 | 378.1435 | 430.9733 | 472.8647 | 507.6664
kJ/(kg*K) | st4 |  | 4.8412 | st2 |  | 4.4615 |  |  |  |  | 300 | 57.2915 | 11.0763 | -21.0279 | -45.127 | -63.8886 |  |  | 300 | 148.7289 | 99.5676 | 65.2204 | 39.0661 | 18.2189 |  | 300 | 238.7036 | 308.999 | 360.6608 | 401.6828 | 435.7789
kJ/(kg*K) | st5,isentropic |  | 4.8412 | st3, isentropic |  | 4.4615 |  |  |  |  | 400 | 88.3715 | 40.202 | 6.6915 | -18.4647 | -38.0358 |  |  | 400 | 182.3036 | 131.365 | 95.6676 | 68.4306 | 46.6906 |  | 400 | 191.8754 | 260.6062 | 311.2758 | 351.5613 | 385.0606
kJ/kg | ht5, isentropic |  | 917.485 | ht3, isentropic |  | 1099.2568 |  |  |  |  | 500 | 113.7937 | 64.2003 | 29.6507 | 3.7048 | -16.4766 |  |  | 500 | 209.4698 | 157.2581 | 120.5855 | 92.5599 | 70.165 |  | 500 | 156.1546 | 223.4575 | 273.216 | 312.8237 | 345.7734
kJ/kg | ht5, actual |  | 958.8279 | ht3, actual |  | 1151.9316
(K) | T_5,actual |  | 350.2766 | T_3, actual |  | 452.0409
(F) | T_5,actual |  | 170.8279 | T_3, actual |  | 354.0036
kJ/kg | Work_out |  | 234.2764 | Work_in |  | 351.1654
66.71%
Methane
| scf | moles | lb-moles | lbs | kg
| 1 | 1.198 | 0.0026412 | 0.052824 | 0.023961
| MW | 20 | lbs/lb-mole
Flow Rates vs. Work
| 1 | MMscf/day |  | 1 | day
| 1000000 | scf/day |  | 24 | hours
| 11.5741 | scf/sec |  | 1440 | minutes
| 0.27732 | kg/s |  | 86400 | seconds
| 23960.5634 | kg/day
| 64.9698 | kW | Turbine - Work Out |  | 64.9698
| 97.3856 | kW | Compressor - Work In |  | 97.3856 | 66.71%
[12 empty] | Turbine Outlet Power |  |  |  | Assumed Inlet Pressure |  | 3000 | (psi)
[13 empty] | Inlet Temperature (F) |  |  |  |  | 206.8428 | (bar)
[13 empty] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
[11 empty] | Outlet | 500 | 204.8121 | 231 | 257 | 282 | 306 | 331 | 354
[11 empty] | Pressure (psi) | 1000 | 139 | 156 | 172 | 188 | 204 | 220 | 235
[16 empty] | Assumed Inlet Pressure |  | 4000 | (psi)
[13 empty] | Inlet Temperature (F) |  |  |  |  | 275.7904 | (bar)
[13 empty] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
[11 empty] | Outlet | 500 | 224 | 255 | 285 | 314 | 343 | 372 | 399
[11 empty] | Pressure (psi) | 1000 | 166 | 188 | 209 | 229 | 250 | 269 | 289