## Raw Data of Load and Strip
Raw Data |  |  |  | 7 Li [ No Gas ] | 24 Mg [ No Gas ] | 24 Mg [ He ] | 28 Si [ No Gas ] | 55 Mn [ He ] | 56 Fe [ He ] | 66 Zn [ He ] | 88 Sr [ He ] | 137 Ba [ He ] | 139 La [ He ] | 140 Ce [ He ] | 141 Pr [ He ] | 146 Nd [ He ] | 151 Eu [ He ] | 159 Tb [ He ] | 163 Dy [ He ] | 103 Rh ( ISTD ) [ No Gas ] | 103 Rh ( ISTD ) [ He ] | 193 Ir ( ISTD ) [ He ]
| Rjct | Sample Name | Comment | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | Conc. [ ppb ] | ISTD Recovery % | ISTD Recovery % | ISTD Recovery %
| FALSE | Blk |  | 0.67622 | -0.84689 | 1.7477 | -379.4067 | 0.00059546 | 0.63461 | -0.0013177 | -1.0767 | 0.075804 | -0.00074861 | -0.0023064 | -0.0028506 | -0.0031337 | -0.0092057 | -0.0025139 | -0.0022306 | 100 | 100 | 100
| FALSE | Blk |  | 2.0533 | -0.15311 | 0.84003 | -212.9518 | 0.043591 | 0.42711 | 0.04963 | -0.50986 | 0.13283 | 0.0014094 | -0.00021295 | 0.0024952 | 0.0056829 | -0.0069782 | -0.0014015 | 0.012393 | 100 | 100 | 100
| FALSE | Blk |  | 0 | 0 | 0 | -125.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| FALSE | 10 ppb |  | 7.6258 | 9.0656 | 10.0053 | -121.9927 | 9.8118 | 9.0568 | 9.2212 | 9.1125 | 9.609 | 9.6586 | 9.7106 | 10.0772 | 9.8834 | 10.0696 | 9.6306 | 10.0609 | 100.592 | 102.3301 | 101.5432
| FALSE | 50 ppb |  | 44.2867 | 47.1554 | 50.5957 | 9.0421 | 50.3153 | 47.6751 | 50.0053 | 50.0995 | 49.2391 | 49.5131 | 49.1492 | 50.9741 | 50.5713 | 50.674 | 48.6589 | 50.5627 | 98.5808 | 100.0477 | 99.4762
| FALSE | 200 ppb |  | 195.7089 | 203.5968 | 205.7513 | 248.6375 | 206.2036 | 203.6852 | 204.5928 | 205.4831 | 201.4854 | 205.1009 | 205.0465 | 209.3985 | 209.3435 | 209.4707 | 200.1246 | 208.7505 | 97.5462 | 98.1115 | 98.5413
| FALSE | 1000 ppb |  | 1001.1676 | 999.4322 | 998.8199 | 992.3204 | 998.7454 | 999.3886 | 999.089 | 998.9073 | 999.7449 | 999.0076 | 999.0361 | 998.0708 | 998.1039 | 998.0715 | 1000.0458 | 998.2212 | 96.8966 | 95.9584 | 98.7021
| FALSE | Rinse |  | 10.9019 | -16.7348 | -20.6907 | 318.7594 | -0.096059 | -4.4705 | -0.42271 | -11.9892 | -0.30759 | 0.016029 | 0.012663 | 0.0017788 | 0.022795 | 0.0044686 | -0.0014581 | -0.00030309 | 89.7783 | 89.8753 | 91.0792
| FALSE | 10 ppb |  | 8.9164 | 9.9924 | 8.8565 | 68.8846 | 9.4955 | 9.0482 | 9.6417 | 9.8085 | 9.8295 | 9.9021 | 9.9306 | 10.0019 | 10.107 | 9.9395 | 9.5189 | 9.9728 | 97.4152 | 98.1955 | 100.0041
| FALSE | 200 ppb |  | 199.2406 | 206.9157 | 200.3584 | 269.109 | 205.9015 | 202.9866 | 208.3748 | 206.9676 | 205.3833 | 205.9778 | 204.3086 | 208.3955 | 207.8168 | 208.2516 | 199.0205 | 207.1777 | 97.5344 | 99.9315 | 101.2175
| FALSE | Rinse |  | 4.6583 | -16.7942 | -20.7359 | 177.9796 | -0.15937 | -4.5398 | -0.54317 | -12.0027 | -0.27953 | -0.0061837 | -0.012249 | -0.018951 | -0.017675 | -0.02628 | -0.023953 | -0.023452 | 92.6924 | 91.9624 | 92.0529
| FALSE | Blank |  | -2.7467 | 1.0236 | 1.7634 | -0.77698 | 0.067639 | -0.35953 | -0.022873 | -0.24988 | 0.14519 | 0.0026536 | -0.0010746 | -0.0020192 | -0.0017417 | 1.985e-05 | -0.0047374 | 0.0044946 | 98.7646 | 100.5619 | 101.3153
| FALSE | GG2-108 | 100 | 1661.8212 | 1664.8681 | 1646.3166 | 3496.8776 | 7943.3972 | 7028.401 | 3053.7241 | 4281.5723 | 1989.3324 | 20.5709 | 19.884 | 19.5226 | 19.0223 | 18.4485 | 16.998 | 17.0802 | 105.2163 | 103.7627 | 106.7727
| FALSE | GG2-100 | 10 | 4.5052 | 92.6022 | 129.6899 | 2781.7994 | 0.49883 | -2.1899 | 3.6339 | 228.4586 | 5.7831 | 203.0418 | 204.7355 | 198.7018 | 200.5444 | 198.4979 | 192.3477 | 200.0002 | 83.6044 | 84.5368 | 90.418
| FALSE | GG2-110-Inf | 10 | 17789.3644 | 16911.21 | 16475.2345 | 986.4775 | 79822.8343 | 59368.0385 | 28596.6771 | 44464.4164 | 20350.4573 | 208.4657 | 205.475 | 195.8661 | 193.5184 | 187.3512 | 176.5183 | 177.8846 | 85.9931 | 84.4684 | 92.5077
| FALSE | GG2-110-A-90 | 10 | 18070.7179 | 17058.6979 | 16704.4598 | 791.1287 | 81080.4043 | 51501.4873 | 25547.6168 | 44889.2695 | 20336.1955 | 185.5192 | 170.7566 | 160.6768 | 157.7684 | 142.2218 | 136.2817 | 135.4816 | 84.0706 | 79.9683 | 85.7121
| FALSE | GG2-110-B-90 | 10 | 17068.281 | 16206.6612 | 15883.4515 | 541.6989 | 77931.6205 | 49716.5384 | 24664.4568 | 43540.1146 | 19585.6027 | 178.1632 | 163.8085 | 155.7071 | 152.657 | 137.3959 | 131.1384 | 129.9319 | 88.2915 | 84.1675 | 89.6284
| FALSE | GG2-101L-1 | 10 | 115.6536 | 143.6836 | 171.6882 | 1829.7441 | 3.5083 | 1.6138 | 11.4753 | 166.8624 | 3.793 | 0.07549 | 0.037133 | 0.017277 | 0.019631 | 0.058198 | 0.010766 | 0.0091364 | 82.5841 | 84.6014 | 88.2274
| FALSE | GG2-101L-2 | 10 | 75.5897 | 135.7392 | 168.0006 | 1689.9411 | 2.8854 | 2.5544 | 10.3192 | 175.2863 | 3.5623 | 0.073813 | 0.033341 | 0.0048304 | 0.013405 | 0.053304 | 0.0051982 | -0.00073353 | 87.9153 | 82.1158 | 84.3845
| FALSE | GG2-101L-3 | 10 | 66.0334 | 108.6311 | 143.9236 | 1501.724 | 3.1129 | 2.0445 | 71.8361 | 230.2556 | 4.4369 | 18.5275 | 16.8654 | 0.006054 | -0.0018495 | 6.9227 | 5.5544 | -0.0029977 | 79.5054 | 83.2184 | 84.6874
| FALSE | GG2-101L-4 | 10 | 39.9615 | 106.4707 | 139.9179 | 682.1906 | 1.7978 | 6.0864 | 18.8881 | 237.7708 | 4.3074 | 2.3651 | 2.0852 | 0.00435 | -0.010791 | 0.79906 | 0.70401 | -0.019444 | 86.7961 | 87.8234 | 87.9078
| FALSE | GG2-101L-5 | 10 | 29.3787 | 97.3709 | 133.3993 | 710.8988 | 2.1742 | 6.5657 | 15.4378 | 241.2135 | 5.0307 | 2.3471 | 2.1152 | -0.0030879 | -0.0043587 | 0.82367 | 0.69901 | -0.0079185 | 84.9877 | 82.1777 | 82.0159
| FALSE | Rinse |  | 2.1823 | -15.8438 | -20.4454 | 229.1306 | 0.88646 | -4.3805 | 1.0762 | -11.6486 | 0.015349 | -0.0096678 | -0.00074589 | -0.023798 | -0.02062 | -0.028398 | -0.025677 | -0.025126 | 94.266 | 103.6155 | 100.3373
| FALSE | 10 ppb |  | 11.8706 | 11.0414 | 10.8899 | -22.3432 | 10.9692 | 9.2984 | 11.4633 | 10.6063 | 10.1153 | 9.7087 | 9.7152 | 10.4019 | 10.2984 | 10.3461 | 9.8559 | 10.1974 | 102.0388 | 102.8251 | 99.6844
| FALSE | 200 ppb |  | 222.7651 | 212.6619 | 210.1994 | 437.8292 | 212.8236 | 208.256 | 211.2509 | 211.8964 | 206.0692 | 203.4715 | 204.0175 | 213.57 | 213.0371 | 212.0706 | 202.648 | 210.4492 | 105.268 | 104.4617 | 103.0762
| FALSE | Rinse |  | 33.5904 | -16.4978 | -20.4995 | 320.2228 | 0.32446 | -4.0468 | 0.88243 | -11.7687 | -0.19946 | -0.004644 | -0.012116 | -0.019094 | -0.020808 | -0.029418 | -0.022493 | -0.022906 | 91.2198 | 95.8591 | 93.1078
| FALSE | Blank |  | 24.29 | 1.2711 | 3.6179 | -168.2547 | 0.55546 | 0.54703 | 1.2344 | 0.45128 | 0.22472 | 0.0093814 | 0.0038794 | 0.0016145 | 0.009446 | -0.00072759 | 0.0062128 | 0.0089109 | 100.3908 | 100.5375 | 98.0924
| FALSE | GG2-101L-6 | 10 | 35.004 | 88.4402 | 133.9112 | 241.1266 | 0.69488 | 1.9532 | 16.575 | 232.0211 | 5.3232 | 2.2859 | 2.0656 | -0.0081075 | -0.012458 | 0.78678 | 0.65537 | -0.013894 | 87.0431 | 88.4059 | 87.8463
| FALSE | GG2-101L-7 | 10 | 14.7466 | 88.6674 | 136.459 | 86.6983 | 0.87069 | 9.9036 | 16.8226 | 236.2751 | 5.5429 | 2.3297 | 2.1163 | -0.0083211 | -0.001951 | 0.8177 | 0.69901 | -0.017973 | 93.8416 | 93.3883 | 91.5318
| FALSE | GG2-101L-8 | 10 | 6.2487 | 89.5998 | 132.7716 | 260.5601 | 0.6096 | 7.0388 | 15.6163 | 237.256 | 5.3782 | 2.3085 | 2.0254 | -0.010059 | -0.0078429 | 0.79534 | 0.6778 | -0.014938 | 89.5307 | 93.1506 | 89.6674
| FALSE | GG2-101L-9 | 10 | -4.9821 | 89.485 | 130.7762 | 88.9757 | 1.0432 | 20.5869 | 8.3276 | 234.1227 | 5.5202 | 0.27614 | 0.19511 | -0.0052325 | -0.00026529 | 0.078666 | 0.088287 | -0.0043766 | 94.4234 | 94.6424 | 89.8887
| FALSE | GG2-101S-1 | 10 | -8.73 | 86.3145 | 132.0983 | 140.9015 | 0.69613 | -3.032 | 9.2821 | 241.6687 | 5.7087 | 0.28086 | 0.20294 | -0.010725 | -0.013598 | 0.069443 | 0.048549 | -0.014821 | 93.2017 | 101.9002 | 95.8647
| FALSE | GG2-101S-2 | 10 | -19.8395 | 71.5086 | 118.6705 | -172.7683 | 0.96162 | 3.7327 | 10.9124 | 187.8978 | 4.4022 | 1.2906 | 0.95948 | 0.65769 | 0.6201 | 0.63396 | 0.58333 | 0.48576 | 104.1429 | 108.5376 | 101.3521
| FALSE | GG2-101S-3 | 10 | -18.0098 | 6.3259 | 25.9313 | -200.7524 | 0.65269 | 58.9385 | 331.1904 | 101.5564 | 11.8582 | 1875.7732 | 1832.521 | 1949.0289 | 1834.049 | 1848.4521 | 1778.4013 | 1801.188 | 102.0628 | 107.9625 | 101.9453
| FALSE | GG2-101S-4 | 10 | -14.4541 | -14.6419 | -17.9642 | -336.0802 | 0.26554 | 105.6026 | 15.8502 | -8.6139 | 0.38905 | 83.6442 | 102.376 | 122.7275 | 124.7246 | 131.7059 | 113.796 | 121.8873 | 104.4092 | 110.4391 | 101.4722
| FALSE | GG2-101S-5 | 10 | -12.9508 | -14.3531 | -18.4393 | -517.2931 | 0.11043 | 118.4773 | 4.8495 | -11.4414 | -0.114 | 5.0748 | 7.6397 | 9.9987 | 10.5151 | 12.7578 | 10.2607 | 10.901 | 109.6655 | 113.7038 | 104.8878
| FALSE | GG2-101S-6 | 10 | -8.1113 | -13.0514 | -15.9832 | -426.7017 | 0.16722 | 121.7181 | 3.5453 | -11.7623 | -0.022891 | 2.1147 | 2.8593 | 3.2843 | 3.6064 | 4.7114 | 3.9691 | 4.0606 | 102.1016 | 100.487 | 93.2744
| FALSE | Rinse |  | -2.2268 | -16.6529 | -20.4321 | -433.6211 | 0.2508 | -2.9293 | 0.16922 | -11.9782 | -0.25973 | -0.01226 | -0.015601 | -0.023299 | -0.022138 | -0.032743 | -0.027672 | -0.030127 | 96.4686 | 95.5905 | 89.0901
| FALSE | 10 ppb |  | 0.56563 | 7.9442 | 12.8754 | -638.4531 | 10.6673 | 10.8755 | 10.0677 | 9.7573 | 9.7164 | 9.692 | 9.7022 | 10.1143 | 10.4329 | 10.2564 | 9.5936 | 10.0699 | 104.6598 | 110.3589 | 103.7605
| FALSE | 200 ppb |  | 146.5034 | 185.1408 | 216.3323 | -531.08 | 211.4326 | 207.8163 | 210.597 | 202.0369 | 197.4689 | 201.1995 | 199.6015 | 206.7494 | 205.9261 | 208.9761 | 195.516 | 206.1666 | 111.0721 | 99.4652 | 95.2067
| FALSE | Rinse |  | -2.0876 | -16.5054 | -20.1679 | -398.6834 | 0.10522 | -2.9089 | -0.19708 | -11.9511 | -0.29134 | -0.0035877 | -0.007678 | -0.016374 | -0.017062 | -0.023974 | -0.022438 | -0.021465 | 91.4358 | 92.3615 | 86.0973
| FALSE | Blank |  | -12.3253 | -0.75114 | 3.0799 | -713.5009 | 0.27966 | 1.2773 | 0.43539 | -0.2443 | 0.11492 | 0.0031132 | 0.0014472 | -0.002957 | 0.0012609 | 0.0085694 | -0.00092356 | 0.015107 | 104.1231 | 106.0402 | 100.7176
| FALSE | GG2-101S-7 | 10 | -18.271 | -15.6798 | -19.4636 | -605.6765 | 0.19991 | 110.135 | 1.8138 | -11.9226 | -0.18273 | 1.3865 | 1.7018 | 1.5837 | 1.7293 | 2.4284 | 2.144 | 2.1279 | 100.0891 | 102.741 | 96.4356
| FALSE | GG2-101S-8 | 10 | -23.2026 | -15.5512 | -18.9875 | -624.0767 | 0.15765 | 98.2332 | 2.0989 | -11.9074 | -0.065627 | 1.1397 | 1.2686 | 1.0154 | 1.0614 | 1.6474 | 1.5352 | 1.4208 | 100.5747 | 102.8442 | 96.4845
| FALSE | GG2-101S-9 | 10 | -25.6369 | -15.6348 | -19.425 | -598.3534 | 0.15711 | 87.5268 | 2.2738 | -11.9127 | -0.13238 | 1.1024 | 1.1234 | 0.75376 | 0.78829 | 1.2727 | 1.2273 | 1.0594 | 98.6408 | 100.6949 | 94.0407
| FALSE | GG2-101S-10 | 10 | -27.303 | -15.4437 | -18.892 | -586.3788 | 0.24423 | 84.0509 | 1.8406 | -11.9176 | -0.17459 | 1.3428 | 1.3164 | 0.81158 | 0.89547 | 1.2716 | 1.348 | 1.2048 | 97.7412 | 97.3186 | 90.7975
| FALSE | Rinse |  | -21.5112 | -16.4392 | -20.4251 | -637.099 | 0.1915 | -3.1304 | -0.28952 | -11.977 | -0.30621 | -0.012244 | -0.016443 | -0.023979 | -0.022476 | -0.031548 | -0.030001 | -0.02766 | 97.466 | 102.5175 | 96.3187
| FALSE | 10 ppb |  | -13.9533 | 7.6549 | 11.8386 | -778.5699 | 10.2191 | 10.7813 | 10.2093 | 9.2405 | 9.4798 | 9.6429 | 9.6369 | 9.8291 | 9.8833 | 10.039 | 9.4267 | 9.8735 | 104.9891 | 108.4598 | 103.5871
| FALSE | 200 ppb |  | 137.3224 | 186.1126 | 214.1606 | -579.9635 | 210.2751 | 204.7692 | 210.7765 | 201.0455 | 199.1101 | 201.6289 | 200.183 | 203.2997 | 204.2703 | 205.8977 | 193.6227 | 204.7147 | 107.6532 | 106.9147 | 104.0405
| FALSE | Rinse |  | -19.9777 | -16.5806 | -20.6777 | -641.719 | 0.10065 | -3.542 | -0.43313 | -11.9472 | -0.26758 | 0.0023563 | -0.0059687 | -0.010941 | -0.015112 | -0.021315 | -0.017504 | -0.019918 | 99.4963 | 98.7368 | 95.8123
| FALSE | Blank |  | -22.8511 | -0.87907 | 1.4467 | -796.5758 | 0.25792 | 1.3213 | 0.17534 | -0.46978 | 0.071011 | 0.0033558 | 0.0017685 | -0.00023239 | 0.0022672 | -0.0052057 | 0.0015487 | 0.001865 | 106.3329 | 104.5727 | 101.7869

## Cal of Load and Strip
Calibration Summary
Tune Step | Mass | Name | R | a | b (blank) | DL | BEC | Units
1 | 7 | Li | 0.99999 | 0.010781 | 0.54211 | 0.93546 | 50.2813 | ppb
1 | 24 | Mg | 0.99998 | 0.019983 | 0.34364 | 0.064276 | 17.1964 | ppb
2 | 24 | Mg | 0.99998 | 0.00041698 | 0.0088572 | 2.6316 | 21.2414 | ppb
1 | 28 | Si | 0.99609 | 0.01105 | 27.5555 |  | 2493.6879 | ppb
2 | 55 | Mn | 0.99998 | 0.0027295 | 0.0011088 | 0.01747 | 0.40624 | ppb
2 | 56 | Fe | 0.99999 | 0.0062749 | 0.064841 | 0.98126 | 10.3334 | ppb
2 | 66 | Zn | 0.99999 | 0.001484 | 0.0016888 | 0.17702 | 1.138 | ppb
2 | 88 | Sr | 0.99998 | 0.0032366 | 0.03889 | 0.27587 | 12.0158 | ppb
2 | 137 | Ba | 1 | 0.0024475 | 0.00082465 | 0.17397 | 0.33693 | ppb
2 | 139 | La | 0.99998 | 0.042404 | 0.00068308 | 0.017269 | 0.016109 | ppb
2 | 140 | Ce | 0.99998 | 0.054586 | 0.0011737 | 0.024924 | 0.021501 | ppb
2 | 141 | Pr | 0.99995 | 0.029805 | 0.00084323 | 0.013309 | 0.028291 | ppb
2 | 146 | Nd | 0.99995 | 0.0058315 | 0.00015693 | 0.019208 | 0.02691 | ppb
2 | 151 | Eu | 0.99995 | 0.017716 | 0.00063616 | 0.010174 | 0.03591 | ppb
2 | 159 | Tb | 1 | 0.058578 | 0.0018428 | 0.010115 | 0.031458 | ppb
2 | 163 | Dy | 0.99996 | 0.013369 | 0.00042123 | 0.01973 | 0.031507 | ppb
1 | 103 | Rh | [5 empty] | ppb
2 | 103 | Rh | [5 empty] | ppb
2 | 193 | Ir | [5 empty] | ppb